## Feuille1
Numéro | Module | Description | Résultat attendu | Validé
PILOTAGE
Scénario 1 : Demande de maintenance
TU1 |  | Sur le poste du technicien fait une demande de maintenance au superviseur | Le poste du superviseur reçois la demande de maintenance | Oui/Non
TU2 |  | Le poste du superviseur reçois la demande de maintenance | La demande de maintenance est affiché sur le poste du superviseur | Oui/Non
TU3 |  | Le superviseur valide la demande de maintenance | Le superviseur accepte la demande de maintenance | Oui/Non
TU4 |  | Le système passe en mode maintenance | Le système se met en mode maintenance | Oui/Non
TU5 |  | Le technicien reçois la validation de sa demande de maintenance sur son poste | Affichage de la validation de la maintenance sur le poste du technicien | Oui/Non
TU6 |  | Le technicien visualise l’état des capteurs | Affiche l’état des capteurs | Oui/Non
TU7 |  | Le technicien définit le seuil d’alarme pour les capteurs |  | Oui/Non
TU8 |  | Le technicien active/désactive un actionneur | Active/désactive les actionneurs | Oui/Non
TU9 |  | Le technicien déplace la caméra mobile | La caméra se déplace | Oui/Non
TU10 |  | Le technicien valide la fin de la maintenance une fois fini |  | Oui/Non
TU11 |  | Le superviseur reçoit l’information de fin de maintenance | Sur le poste du superviseur, une demande de fin de maintenance s’affiche | Oui/Non
TU12 |  | Le système repasse en mode automatique | Le système passe en mode automatique | Oui/Non
SURVEILLER
Scénario 1 : La surveillance sans incident
TU13 |  | Le superviseur visualise sur son IHM l’état du tunnel | Affichage de l’état du tunnel sur l’IHM | Oui/Non
TU14 |  | Le superviseur peut déplace la caméra mobile | La caméra se déplace | Oui/Non
TU15 |  | Le superviseur peut consulter l’historique des alarmes | L’historique des alarmes s’affiche | Oui/Non
Scénario 2 : La surveillance avec incident capteur
TU16 |  | Le superviseur visualise sur son IHM un ou plusieurs défauts sur les capteurs | Affichage des mesures sur l’IHM | Oui/Non
TU17 |  | Le superviseur vérifie que les actionneurs permettant de résoudre le problème sont bien activé |  | Oui/Non
TU18 |  | Il ferme le tunnel et préviens les secours si le problème persiste | Les trappe se ferment et un signal est envoyer | Oui/Non
Scénario 3 : Visualisation d’incident majeur sur la vidéo
TU19 |  | Le superviseur visualise une vidéo d’un incident dans le tunnel sur son IHM | Affiche la vidéo sur l’IHM | Oui/Non
TU20 |  | Il ferme le tunnel et préviens les secours si le problème persiste | Fermeture des trappes et envoie un signal | Oui/Non
CONSULTER HISTORIQUE
Scénario 1 : Consultation de l’historique IHM
TU21 |  | Sur son poste le superviseur valide la consultation de l’historique des alarmes | Affichage de la demande de consultation de l’historique | Oui/Non
TU22 |  | L’historique des alarmes est affiché par date avec son type d’alarme | Affichage de l’historique des alarmes avec date/heure et type | Oui/Non
Scénario 2 : Consultation de l’historique Web
TU23 |  | Le superviseur s’identifie sur le site WEB | Remplissage du formulaire et connexion a son IHM | Oui/Non
TU24 |  | Le superviseur accède à son espace sécurisé | Affichage de l’IHM du superviseur | Oui/Non
TU25 |  | Il valide la consultation de l’historique des alarmes | Affichage de la demande de consultation de l’historique | Oui/Non
TU26 |  | L’historique des alarmes est affiché par date avec son type d’alarme | Affichage de l’historique des alarmes avec date/heure et type | Oui/Non
TU27 |  | Il valide la consultation de l’historique des conditions de trafic | Affichage de la demande de consultation de l’historique des conditions de trafic | Oui/Non
TU28 |  | L’historique des conditions de trafic est affiché pour le jour courant | Affichage de l’historique de condition de trafic par jour | Oui/Non
TU29 |  | Le superviseur peut modifier la date du jour | Modification de la date et affichage de l’historique | Oui/Non
TU30 |  | Le superviseur valide la consultation de l’historique des capteurs | Affichage de la demande de consultation de l’historique des capteurs | Oui/Non
TU31 |  | Le superviseur peut sélectionner un capteur | Affichage des capteurs | Oui/Non
TU32 |  | L’historique des mesures du capteurs est affiché pour le jour courant | Affichage de l’historique des mesures des capteurs par jour | Oui/Non
METTRE A JOUR LES TABLES
Scénario 1 : Le tunnel est en mode maintenance
TU33 |  | Le technicien clique sur son IHM pour modifier l’état d’un actionneur |  | Oui/Non
TU34 |  | Le client TCP envoie une commande à PPE pour l’état de l’actionneur |  | Oui/Non
TU35 |  | La BDD est mise à jour | Mise a jour de la BDD | Oui/Non
TU36 |  | Le technicien clique sur son IHM pour mettre à jour l’état des capteurs |  | Oui/Non
TU37 |  | Le client TCP envoie une commande à PPE pour demander l’état des capteurs |  | Oui/Non
TU38 |  | Le technicien reçoit un compte rendu de mesures | Affichage des mesures sur l’IHM | Oui/Non
TU39 |  | La BDD est mise à jour |  | Oui/Non
Scénario 2 : Le tunnel est en mode automatique
TU40 |  | Le client TCP envoie une commande à PPE pour demander l’état des capteurs |  | Oui/Non
TU41 |  | Il reçoit un compte rendu des mesures | Affichage des mesures sur l’IHM | Oui/Non
TU42 |  | La BDD est mise à jour |  | Oui/Non
TU43 |  | Si un seuil d’alarme est dépassé, la BDD est mise à jour |  | Oui/Non
DETECTER INCIDENT
Scénario 1 : Problème dans un tunnel, détection d’incident DAI
TU44 |  | Le DAI détecte un incident | Le DAI indique un incident | Oui/Non
TU45 |  | La BDD est mise à jour |  | Oui/Non
TU46 |  | Le superviseur est averti sur son poste de travail | Affichage d’un incident sur son poste | Oui/Non
Scénario 2 : Problème dans le tunnel, détection d’incident capteur
TU47 |  | Le niveau d’un capteur dépasse le seuil d’alarme |  | Oui/Non
TU48 |  | La BDD est mise à jour |  | Oui/Non
TU49 |  | Le superviseur est averti sur son poste de travail |  | Oui/Non
TU50 |  | L’actionneur associé au capteur concerné est activé |  | Oui/Non
S’INFORMER
Scénario 1 : S’informer sur l’état du tunnel et le nombre de véhicules/heure
TU51 |  | L’usager lance un navigateur sur son ordinateur et indique l’URL du serveur | Affichage du site Web sur n’importe quel navigateur | Oui/Non
TU52 |  | La connexion s’établit et une photo du tunnel est affichée | Connexion au site plus affichage de l’image du tunnel | Oui/Non
TU53 |  | L’état du tunnel est affiché ainsi que le nombre de véhicules/heure | Affichage de l’état du tunnel sur l’IHM ainsi que les conditions de trafic | Oui/Non