## Feuille1
TESTS DE VALIDATION					Mardi 14/03 10H : Revue n°1
N°	Description du test	Résultat attendus	Validation
1	Le Technicien demande de passer en mode maintenance	Le Technicien passe en mode maintenance avec l’accord du Superviseur	Oui/Non
2	Le Technicien visualise les caméras et l’état du tunnel	L’image des caméras et l’état du tunnel s’actualise toutes les X secondes	Oui/Non
3	Le Technicien pilote la caméra mobile	La caméra mobile réagit au commandes du Technicien	Oui/Non
4	Le Technicien en mode maintenance modifie l’état des actionneurs	L’état des actionneurs est modifié et mit à jour dans la BDD	Oui/Non
5	Le Technicien en mode maintenance définit un seuil d’alarme pour un capteur	Le seuil d’alarme est définit dans la base de données et le capteur	Oui/Non
6	Le Superviseur reçoit une demande de maintenance	Le Superviseur peut accepter la demande	Oui/Non
7	Le Superviseur visualise les caméras et l’état du tunnel	L’image des caméras et l’état du tunnel s’actualise toute les X secondes	Oui/Non
8	Le Superviseur pilote la caméra mobile	La caméra mobile réagit au commandes du Superviseur	Oui/Non
9	Le Superviseur visualise le seuil d’alarme pour un capteur	Le seuil d’alarme définit s’affiche correctement sur l’IHM du Superviseur	Oui/Non
10	Le Superviseur souhaite visualiser l’historique des seuils d’alarme sur son poste	L’historique des seuils d’alarme s’affiche correctement sur l’IHM du Superviseur	Oui/Non
11	Le Superviseur souhaite ouvrir/fermer une des deux voies	Ouverture/fermeture de la voie demandée	Oui/Non
12	Un incident se déroule sous la DAI	La DAI détecte l’incident et le signal	Oui/Non

13	Le PPE envoie une commande à la carte Arduino	La carte Arduino répond en fonction de la commande	Oui/Non
14	Le PPE envoie chaque secondes une commande permettant d’avoir l’état de tout les capteurs	La carte Arduino répond en envoyant chacun des états	Oui/Non
15	La caméra postée à l’entrée du tunnel détecte une voiture	Le nombre de véhicules en trafic est incrémenté	Oui/Non
16	Le capteur de fumée détecte de la fumée	La carte Arduino renvoie les valeurs du capteur de fumée sur le PPE, active les ventilateurs, ouvre les trappes et change l’état des actionneurs si nécessaire	Oui/Non
17	Le Luxmètre détecte de la lumière	La carte Arduino renvoie les valeurs mesurées sur le PPE	Oui/Non
18	Le capteur de CO2 détecte une quantité de CO2 dépassant le seuil d’alarme du capteur	Renvoie les valeurs mesurées sur le PPE, active les ventilateurs, ouvre les trappes et change l’état des actionneurs si nécessaire	Oui/Non

19	L’usager visualise l’entrée du tunnel sur le Site Web	L’image est réactualisée et affichée sur le Site Web toutes les secondes	Oui/Non
20	L’usager visualise les informations sur la fluidité du trafic sur le Site Web	Les informations s’actualise toutes les X secondes	Oui/Non
21	Le Superviseur s’identifie sur le Site Web	Le Superviseur est connecté au Site Web si ses identifiants sont corrects	Oui/Non
22	Le Superviseur visualise les grandeurs mesurées	Les grandeurs mesurées s’actualisent toutes les X secondes	Oui/Non
23	Le Superviseur souhaite consulter l’historique des conditions du trafic	L’historique des conditions du trafic s’affiche correctement sur le Site Web	Oui/Non
24	Le Superviseur souhaite consulter l’historique des évolutions des grandeurs mesurées sur le Site Web	L’historique des évolutions des grandeurs mesurées s’affiche correctement sur le Site Web	Oui/Non
25	Le Superviseur souhaite visualiser l’historique des seuils d’alarme sur le Site Web	L’historique des seuils d’alarme s’affiche correctement sur le Site Web	Oui/Non